建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	 石家庄市第八医院扩建项目   

	建设单位（盖章）：
	石家庄市第八医院

	编制日期：
	2026年4月


中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	石家庄市第八医院扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	丁舒山
	联系方式
	1551132****

	建设地点
	河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内

	地理坐标
	东经114°24′47.810″，北纬38°3′1.261″

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84-108医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	0

	环保投资占比（%）
	0
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性：

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康——1、医疗服务设施建设”，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。

因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。

2、选址可行性分析 

本项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，中心地理坐标为：东经114°24′47.810″，北纬38°3′1.261″。项目北侧为新华路，东侧为河北省公安厅制证中心，南侧为华北商贸城宿舍和仓库，西侧为液化气站。距项目最近的敏感点为河北省公安厅制证中心和华北商贸城宿舍。根据用地不动产权证书，土地用途为医卫慈善用地/医疗卫生。项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，采取环境保护措施后，不会对周边环境大气、地下水及声环境造成明显影响。

因此，项目选址可行。

3、“三线一单”符合性分析：

根据环境保护部环环评《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（[2016]150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（三线一单）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（三挂钩），更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

①生态保护红线

生态保护红线主要分为重点生态功能区红线、生态敏感脆弱区红线及禁止开发区红线。重点生态功能区红线指生态系统十分重要，关系全国或区域生态安全，生态系统有所退化，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。主要包括水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性保护和洪水调蓄区。生态环境敏感脆弱区红线指对外界干扰和环境变化具有特殊敏感性，极易受到不当开发活动影响而发生生态退化且难以自我修复的区域。主要包括土地沙化区、水土流失区、河湖滨岸带。禁止开发区指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的区域。主要包括九类，分别为自然保护区、饮用水水源保护区、清水通道、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、水产种质资源保护区、生态公益林。

石家庄市生态保护红线区面积3594.38 平方公里，占全省国土面积的1.91%，占全市国土面积的27.42%。红线区主要分布在平山县、井陉县、赞皇县、灵寿县、元氏县、行唐县、鹿泉区等西部山区县区，其余县（市、区）均有零星分布。

本项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。评价范围内无自然保护区、风景名胜区等，无珍稀濒危动植物；项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施；不在生态保护红线范围内，本项目与生态保护红线关系见附图5。

②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本次评价项目应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

环境质量底线分别为：本次评价将《石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”研究报告》中确定的指标作为本项目所在区域的环境质量底线要求，PM2.5约束性指标应满足《石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”研究报告》约束性指标要求，其他常规因子应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求；本次评价将项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，且地下水水质不恶化作为地下水环境质量底线；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
①环境空气：根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中的数据，建设项目所在地区域为不达标区。

②水环境：建设项目所在区域地下水各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

③声环境：项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。

项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。项目废水、废气、噪声经治理后均可达标排放，固体废物全部妥善处置，项目不会触及环境质量底线。

③资源利用上线

“资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目营运过程中会消耗一定量的水、电，由市政部门供给，资源利用率相对区域资源利用率较少，符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目属于专科医院，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康——1、医疗服务设施建设”。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》，禁止准入类。因此，本项目不在生态环境准入清单内。

4、与河北省人民政府关于加快实施“三线一单”符合性分析

项目与河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（冀政字[2020]71号）符合性分析见下表。

表1-1  项目与河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（冀政字[2020]71号）符合性分析表

相关政策

分析内容

本项目

符合性

河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（冀政字[2020]71号）

到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。

生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。

资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。

项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，不占用生态保护红线，符合“三线一单”要求。

符合

重点管控单元。城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。

本项目属于专科医院，不属于高污染、高排放项目。

符合

5、与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析。

根据《关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》，对照《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年更新），项目所在区域属于桥西区重点管控单元，项目与石家庄市“三线一单”生态环境管控符合性分析见下表1-2。
表1-2  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析

环保政策

管控策略

本项目

符合性

全市生态环境准入综合管控要求

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

本项目符合国家及地方产业政策要求。

本项目属于专科医院项目不属于“两高”项目，不属于强制入园项目。

符合

中部核心区及北部弱扩散区
1、严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。 
2、强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。
3、强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。
4、加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。
5、加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。
本项目属于专科医院项目，不涉及所列行业。

符合

生态空间总体管控要求

生态保护红线

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。

项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。
符合

水环境城镇生活污染重点管控区
空间布局约束
规划污水集中处理设施服务片区，加快城镇污水处理设施扩容和差别化精准提标，实施除磷、脱氮改造。强化城市初期雨水收集处理体系建设，全面完成市政合流制排水管网雨污分流改造任务，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复，杜绝污水等直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。

本项目产生的废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，进石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。

符合

污染物排放管控
1、持续推进重点流域污水处理厂提标改造．推进城镇污水管网全覆盖，全面消除城中村，老旧城区和城乡结合部管网空白区。深入推进合流制排水管网雨污分流改造，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复。

2、加强初期雨水处理收集、调蓄、处理设施建设。

3、对地级以上城市建成区黑臭水体实行动态清零。开展县级城市建成区内黑臭水体再排查，巩固黑臭水体治理成果。 

4、强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。

大气环境总体准入要求

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
1、本项目属于专科医院，不属于所列项目；
2、项目不属于重点行业；
3、项目不属于水泥、燃煤燃油火电、钢铁等项目；
4、本项目属于专科医院，不属于退城搬迁行业。

5、项目不属于燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目；
6、项目不涉及；
7、项目不涉及燃煤锅炉及生物质锅炉；
8、项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料。

符合

污染物排放管控

1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
1、本项目属于专科医院，不属于重点行业；
2、项目不涉及；
3、项目不涉及；
4、项目不属于重点行业；
5、不涉及。

6、项目利用现有房屋，不涉及建筑施工。

7、本项目不涉及。

8、项目不属于所列行业；
9、项目不涉及燃煤、石油焦、重油等。
符合

环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
本项目不使用有毒有害化学物质，不涉及新污染物排放；不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。

符合

土壤环境总体管控要求

农用地

1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。

5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。
本项目不涉及

符合

自然资源总体管控要求

水资源

一般管控区：
1.严格执行"最严格水资源管理制度"确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。

2.地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
本项目用水由市政管网提供，不涉及地下水开采。

符合

能源

一般管控区：

强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。

以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。

控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。

4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。

项目属于专科医院，采购用能设备达到国家一级能效标准，项目不涉及用煤。

符合

产业布局相关总体管控要求

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能 环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
1、项目符合国家及地方产业政策要求，满足区域规划要求。
2、本项目不涉及用煤；

3、项目符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求；
4、项目不属于“高污染、高环境风险”产品加工项目。

5、项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，不在河库管理范围内。

6、本项目不涉及；

7、本项目不涉及锅炉；

8、本项目属于专科医院，不属于所列行业；

9、项目不属于高耗水产业，用水由市政管网提供，不开采地下水；

10、本项目不涉及；

11、本项目不属于塑料制品的生产、销售企业；

12、本项目不属于医药、化工、火电、水泥、钢铁等重点行业；

13、本项目不属于“两高”项目；

14、本项目不涉及。
符合

表1-3  本项目与桥西区生态环境准入清单的符合性分析
县（市、区）
单元类别
环境要素类别

维度

管控措施

结论

桥西区

重点管控单元1

大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区

空间布局约束

1、严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。

本项目不涉及。

污染物排放管控

1、加快配套管网建设。新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

2、提高城镇生活污水收集处理率。

3、积极推进印刷、工业涂装企业使用低(无)挥发性涂料。

本项目产生的废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，进入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。
环境风险防控

/
/
资源利用效率

1、严格执行石家庄市禁燃区相关要求。

2、浅层地下水禁采区、限采区严格地下水最新管控要求。

3、提高区域中水使用比例。

项目用水由市政管网提供，本项目不开采地下水。

综上所述，本项目建设符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》相关意见要求。

6、与《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）的符合性分析
表1-4  本项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析

内容

政策要求

本项目

符合性

加强源头管理

医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。

本项目医疗废物、废药物、废药品分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料收集后由物资部门回收再利用，生活垃圾由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂。项目对药品及医用材料购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理。

符合

做好医疗废物处置

医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构收集基层医疗机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。

项目严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，并依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；项目根据要求建立转移联单，且资料保存不少于5年。项目医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置采取智能化管理。

符合

7、与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函[2022]72号）的符合性分析
表1-5  本项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
内容

政策要求

本项目

符合性

规范医疗废物管理水平

通过全过程监控、信息化管理、集中无害化处置等手段，强

化可持续发展的医疗废物综合管理体系。根据区域性特点，优化医疗废物收集、处置设施匹配布局，各级各类医疗卫生机构的医疗废物全部纳入集中处置，实现医疗废物统一收集、统一处置。

鼓励发展医疗废物移动处置设施和预处理设施，为偏远基层提供就地处置服务。推进医疗废物安全处置向乡级、村级卫生单位延伸，提高规范管理化水平。

本项目医疗废物、废药物、废药品分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

符合

医疗废物的分类、包装、标识、 贮存、运输、利用、处置等各个环节达到国家、省对于环境保护和卫生防疫的要求，处置设施及相关配套系统技术先进、运行稳定。加强医疗废物处置设施建设，医疗废物的无害化处置率保持100%。
本项目医疗废物按照相关要求进行分类、包装、标识、贮存，委托有资质单位运输、处置。

符合

8、与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），对照《河北省防沙治沙规划（2021-2030年）》，沙区范围主要涉及地域石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县等。在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

本项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，不在沙化土地范围内。后期企业加强生产车间周边绿化，严格落实、实施《中华人民共和国防沙治沙法》、《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》及《河北省防沙治沙规划（2021-2030年）》，定期监督检查，确保取得实效。
综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

随着人们对精神疾病的认识水平不断提升，对心理健康日益重视，主动就诊意识明显增强，相关诊疗、康复服务的需求也越来越大，就诊人数增多。目前医院现状出现床位紧张。因此，为应对将来可能出现的精神疾病影响，更好的服务社会，需要新增床位210张，提升医院综合治疗水平，改善本地区的医疗服务质量。本项目新增床位已经得到石家庄市卫生和计划生育部门同意。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）的有关规定，改扩建项目属于目录“三十九、卫生，111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、综合医院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构有关规定，“新建、扩建床位500张及以上的编制报告书，其他（20张床位以下的除外）编制报告表，20张床位以下的编制登记表”。本项目新增床位210张，根据上述规定应当编制环境影响报告表。为此，石家庄市第八医院委托我单位编写该项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关人员对项目选址及周围环境状况进行了详细踏勘，并收集了有关改扩建项目的技术资料。在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了该项目环境影响评价报告表。
2、项目概况

（1）项目名称：石家庄市第八医院扩建项目。

（2）建设单位：石家庄市第八医院。

（3）建设地点：河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。项目中心地理坐标为东经114°24′47.810″，北纬38°3′1.261″。项目北侧为新华路，东侧为河北省公安厅制证中心，南侧为华北商贸城宿舍和仓库，西侧为液化气站。距项目最近的敏感点为河北省公安厅制证中心和华北商贸城宿舍。
（4）建设内容及规模：石家庄市第八医院现有床位390张，本项目不新增占地，新增210张床位，并配套增加心电图机、输液泵、微波治疗仪等医疗设备。项目建成后，石家庄市第八医院拥有床位600张。

（5）建设性质：扩建。

（6）工程投资：项目总投资80万元。

（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员内部调剂，不新增。年工作365天，每天8小时。
该项目不涉及电磁辐射，电磁辐射部分另行评价。
本项目主要建（构）筑物情况见表2-1，主要建设内容见表2-2。
表2-1  主要建（构）筑物一览表

序号
名称
占地面积
建筑面积
层数
高度
结构形式
备注

1

门诊楼

1320
7920

6
20
钢筋混凝土框架结构

依托现有

2

病房楼

1560
10920

6
20
3
医技综合楼

730
6655.05
6
20
合计
3610
25495.05
--

--

--

--
表2-2  主要建设内容一览表

项目
建设内容
备注

主体工程
病房楼

在现有病房楼内，新增床位70张，并配套橱柜、氧气、寻呼设施等。
新增床位及配套设施

医技综合楼
在现有医技综合楼内，新增床位140张，并配套橱柜、氧气、寻呼设施等。
储运工程
一般固废间
建筑面积5m2，位于门诊楼东侧。
依托现有

医疗废物暂存间
建筑面积6m2，位于门诊楼东侧。
危废暂存间

建筑面积6m2，位于门诊楼东侧。
公用
工程
供热
项目冬季采用市政集中供热。
制冷
项目夏季采用中央空调系统。
供电
项目用电由石家庄市政电网提供。
供水
项目用水由石家庄市政供水管网提供。
环保工程
废气
污水处理站废气密闭收集后经活性炭吸附装置+UV光氧处理后房顶排放
食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟气管道至高空排放

废水
食堂废水经隔油池和化粪池处理后排入医院现有污水处理站进一步处理；病房、门诊废水经现有化粪池处理后排入医院现有污水处理站进一步处理。医院现有污水处理站采用“调节池+两级生化+过滤+消毒”工艺处理，处理能力为300m3/d，可满足本次扩建项目废水处理需求，处理达标废水排放至市政污水管网。
噪声
选用低噪声设备，基础隔振，距离衰减等措施。
固体废物

医疗废物、废药物、废药品
经消毒后，暂存于医疗废物暂存间，定期收集送河北绿萝环保科技有限公司处理
未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料

收集后由物资部门回收再利用
污水处理站污泥、废活性炭、在线设备废液
污泥用石灰等消毒处理达标后，定期收集送石家庄先立群环保科技有限公司处理；废活性炭、在线设备废液定期收集送石家庄先立群环保科技有限公司处理。
UV光氧设备废灯管

定期收集送有资质单位处理

生活垃圾

每天收集后由环卫部门统一清运处置
3、医疗器械

本项目新增主要医疗器械见下表。
表2-3  本项目医疗器械一览表
序号
设备名称
规格
数量
备注

1
急救床
标准
1
现有

2
抢救车
不锈钢
1
现有
3
病历车
40格
1
现有
4
护理污物车
201
1
现有
5
心电图机
ECG-300G
1
现有
6
救护担架车
WSX-B
1
现有
7
口服药车
不锈钢
1
现有
8
心电图机
ECG-300G
1
现有
9
输液泵
SA511
1
现有
10
豪华抢救车
750*475*930 

1
现有
11
医疗功能带系统
国标
1
现有
12
不锈钢柜
900/400/1750
2
新增

13
呼吸治疗机
VOVO40
1
现有
14
中频治疗仪
BA2008-V
1
现有
15
臭氧治疗仪
ZAMT-80
1
现有
16
骨科牵引床
不锈钢床头
1
现有
17
升降对接车
不锈钢
1
现有
18
微波治疗仪
KJ-6200
1
现有
19
射频控温热凝器
XJ-03
1
现有
20
颈椎牵引椅
SCJ-II
1
现有
21
多功能牵引床
SCY-VA
1
现有
22
器械推车
90*75*45
1
现有
23
低温等离子消毒机
SQ-D-100
1
现有
24
移动式C形臂
JXC6000
1
现有
25
灭菌包装材料封口机
XJ-03配套
1
现有
26
数字式十二心电图机道
iHECG-12
1
现有
27
双摇护理床
不锈钢床头
2
现有
28
经络导平治疗仪
KJ-9000
2
新增

29
生物反馈仪
FreeMind-G
1
现有
30
计算机认知矫正治疗系统
VCRT
1
现有
31
失眠治疗仪
ES-101H
2
现有
32
认知功能障碍治疗软件
CCRT
1
现有
33
多参数生物反馈仪
3000A
1
现有
34
生物反馈仪信号采集器
心越sensor
1
新增

35
生物反馈仪信号采集器
心越sensor
9

现有

36
失眠治疗仪
ES-100H
2
新增

37
经颅磁刺激仪
Magneuro100
2
现有
38
生物反馈仪【团体】
Mind-G
1
现有
39
磁刺激仪
M8010
1
现有
40
智能多维互动积极心理训练系统
HC-IMDI-MPS
1
现有
41
情景互动康复系统
LT-QJ-II
1
现有
42
生物反馈仪
FM-100
1
现有
43
万能手术床
YCS-2700
1
现有
44
高频电刀
DD-2
1
现有
45
电动吸引器
7A-23D
1
现有
46
CR器械车
950*500*800
1
现有
47
CR麻醉车
650*450*800
1
现有
48
手术无影灯
TOPLIE-P6060
1
现有
49
注射泵(微量)
JZB-1800
1
现有
50
柜式空气消毒机
PM-Y1200D
2
现有
51
骨科电钻
DN 10DSA
1
现有
52
高频电刀
GD308-B
1
现有
53
空气消毒机
KDSJ-Y150
1
现有
54
微量注射泵
FA323
1
现有
55
内嵌式药品柜
订制
2
现有
56
手术子母无影灯
KDLED700-500
1
现有
57
全自动手术床
KDT-YO8AI
1
现有
58
敷料台
订制
1
现有
59
器械柜
订制
1
现有
60
四层货架
订制
1
现有
61
麻醉柜
订制
1
现有
62
器械清洗池
订制
1
现有
63
不锈钢置物架
1300-400-900
1
现有
64
不锈钢毒麻柜
订制
1
现有
65
不锈钢三型柜
订制
1
现有
66
不锈钢座无菌柜
订制
1
现有
67
不锈钢座三型柜
订制
1
现有
68
手术凳
450-290-80
2
现有
69
手术凳
450-290-160
2
现有
70
不锈钢座Ⅱ型抢救车
订制
1
现有
71
不锈钢抢救车
A型
1
现有
72
麻醉机
Sousar
1
现有
73
睡眠治疗仪
SCS
1
现有
74
无抽搐电休克
5000Q
1
现有
75
治疗车
CR
1
现有
76
无菌柜
CR座
1
现有
77
改型移动平板床
带轮
3
现有
78
改型移动平板床
60*90*190
2
新增

79
治疗车
55*88*90
2
新增

80
空气消毒器
YKX.Z-Y-1600
1
现有
81
电休克治疗仪
SPECTRUM5000Q
1
现有
82
磁场刺激仪
YRD.CCY-I
1
现有
83
经络导平治疗仪
KJ-9000
2
现有
84
PT药品柜
900*250/400
1
现有
85
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
86
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
87
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
88
CR病历车
50格
1
现有
89
CR抢救车
650*400*840
1
现有
90
心理量表测评软件系统
121122014
1
现有
91
经颅磁刺激仪
YS6002T型
1
现有
92
沙盘游戏
A型LX-SP1000
1
现有
93
CR病历车
60格
1
现有
94
电子灸治疗仪
eMoxa-III
1
现有
95
生物反馈治疗仪
BBB-1A
1
现有
96
听觉统合训练仪
Dr.Hearing-6
1
现有
97
子午流注低频治疗仪
zwlz-vI
1
现有
98
早期语言评估与干预仪
Dr.Language-4c
1
现有
99
子午流注低频治疗仪
zwlz-vI
1
现有
100
虚拟现实儿童注练系统
CR-CAT-PI
1
现有
101
心理沙盘
RDTC-SP1500
1
现有
102
经颅电刺激仪
VC-8000 D
1
现有
103
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
104
CR病历车
40格
1
现有
105
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
106
CR抢救车
650*400*840
1
现有
107
磁场刺激仪
YRD.CCY-I
1
现有
108
晨间护理车
CR座
1
现有
109
服药车
CR-I
1
现有
110
PT药品柜
900*250/400
1
现有
111
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
112
CR病历车
50格
1
现有
113
CR抢救车
650*400*840
1
现有
114
PT工作台
1800*700*800
1
现有
115
空气消毒机
Y/1600
1
现有
116
操作台
70*80*180
1
现有
117
无菌柜
40*90*180
1
现有
118
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
119
数字式十二心电图机道
iHECG-12
2
现有
120
药品柜
CR座
1
现有
121
无菌柜
CR座
1
现有
122
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
123
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
124
CR病历车
50格
1
现有
125
CR抢救车
650*400*840
1
现有
126
PT工作台
1800*700*800
1
现有
127
脑功能治疗仪
CFT-6201
1
现有
128
心理测评软件
C50-DJ
1
现有
129
空气消毒器
YKX.Z-Y-1600
1
现有
130
晨间护理车
B47
1
现有
131
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
132
病历车
50格
1
现有
133
数字式十二心电图机道
iHECG-12
1
新增

134
PT药品柜
900*250/400
1
现有
135
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
136
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
137
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
138
CR病历车
50格
1
现有
139
CR抢救车
650*400*840
1
现有
140
PT工作台
1800*700*800
1
现有
141
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
142
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
143
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
144
CR病历车
60格
1
现有
145
CR抢救车
650*400*840
1
现有
146
PT工作台
1800*700*800
1
现有
147
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
148
多功能空气净化消毒机
XDG-200
1
现有
149
数字式十二心电图机道
iHECG-12
2
现有
150
医用固定带【3件】
E-006-01
1
现有
151
CR病历车
40格
1
现有
152
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
153
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
154
CR抢救车
650*400*840
1
现有
155
PT工作台
1800*700*800
1
现有
156
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
157
PT药品柜
900*250/400
1
现有
158
空气消毒器
YKX.Z-Y-1600
1
现有
159
数字式十二心电图机道
iHECG-12
2
现有
160
抢救车
A型
1
现有
161
空气消毒器
YKX.Z-Y-1600
1
现有
162
CR病历车
60格
1
现有
163
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
164
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
165
CR抢救车
650*400*840
1
现有
166
PT工作台
1800*700*800
1
现有
167
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
168
PT药品柜
900*250/400
1
现有
169
CR病历车
50格
1
现有
170
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有

171
病人监护仪
X12A
1
新增
172
病人监护仪
X12A
1

现有
173
数字式十二心电图机道
iHECG-12
2
现有
174
CR病历车
50格
1
现有
175
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
176
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
177
CR抢救车
650*400*840
1
现有
178
PT工作台
1800*700*800
1
现有
179
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
180
PT药品柜
900*250/400
1
现有
181
空气消毒器
YKX.Z-Y-800
1
现有
182
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
183
等离子体空气消毒器
KXD-Y-1500
1
现有
184
数字式十二心电图机道
iHECG-12
2
现有
185
PT药品柜
900*250/400
1
现有
186
PT无菌柜
900*400*1750
1
现有
187
CR晨间护理车
960*550*800
1
现有
188
CR口服药车
Ⅱ型
1
现有
189
CR病历车
50格
1
现有
190
CR抢救车
650*400*840
1
现有
191
PT工作台
1800*700*800
1
现有
192
脑功能治疗仪
CFT-6201
1
现有
193
微电流刺激仪
SCS
1
现有
194
等离子体空气消毒器
KXD-Y-1500
1
现有
195
数字式十二心电图机道
iHECG-12
1
现有
196
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
197
不锈钢操作台
不锈钢面
1
现有
198
抢救车
不锈钢
1
现有
199
无菌柜
不锈钢
1
现有
200
护理污物车
201
1
现有
201
双摇护理床
不锈钢床头
1
新增
202
双摇护理床
不锈钢床头
2

现有
203
多功能空气净化消毒机
XDG-200
1
现有
204
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
205
病历车
80格
1
现有
206
数字式十二道心电图机
iHECG-12
1
现有
207
不锈钢操作台
不锈钢面
1
现有
208
抢救车
不锈钢
1
现有
209
无菌柜
不锈钢
1
现有
210
护理污物车
201
1
现有
211
双摇护理床
不锈钢床头
3
现有
212
多功能空气净化消毒机
XDG-200
1
现有
213
脑波治疗仪
WL-HA-2
1
现有
214
病历车
80格
1
现有
215
数字式十二道心电图机
iHECG-12
1
现有
216
数字式十二心电图机道
M8009
2
现有
217
磁刺激仪
M8010
1
现有
218
晨间护理车
960*550
1
现有
219
数字式十二心电图机道
iHECG-12
1
现有
220
磁控约束带双脚
H-108
1
新增

221
磁控约束带双脚
H-108
1

现有

222
磁控约束带双手
H-106
1
新增

223

磁控约束带双手
H-106
1

现有
224
磁控约束带肩
H-103
1
现有
225
磁控约束带肩
H-103
1

新增

226
磁控约束带双脚链
A-104
1
现有
227
磁控约束带衣
B-020
1
现有
228
磁控约束带踝
H-102
1
现有
229
磁控约束带踝
H-102
1

新增

230
磁控约束带腕
H-101
3
现有

231
磁控约束带腕
H-101
1

新增

232
气垫床
条纹式22管
1
现有
233
吸痰器
TA-230
1
现有
234
护理车
ZL207GH
1
现有
235
送药车
QJ51GB
1
现有
236
抢救车
QJ51F
1
现有
237
治疗车
ZL207GC
2
现有
238
病历车
BH601
1
现有
239
双摇护理床
不锈钢床头
2
现有
240
心理沙盘
RDTC-SP1500
2
现有
241
心理沙盘
RDTC-SP1500
1

新增

242
心理诊断评估软件
IPT-001
1
现有
243
鼻窦镜系统
XX·BDJ-01
1
现有
244
裂隙灯
KJ5
1
现有
245
检眼镜
YZ6F
1
现有
246
毒麻柜
CR
1
现有
247
医用药品冷藏箱【柜】
LC-520D
2
现有
248
医用冷藏箱
HYC-390
1
现有
249
医用冷藏箱
HYC-650
1
现有
250
全自动智能分包机
AP-V336FS
1
现有
251
全自动智能剥药机
IPHA-PAI
1
现有
252
多排剥药机
SK-5
1
现有
253
彩色B超
EUB-5500
1
现有
254
十二导心电图机
ECG-9130P
1
现有
255
脑电图仪
NT9200-16D
1
现有
256
多导心电图机
ECG-1250C
1
现有
257
彩色超声诊断系统
affiniti30
1
现有
258
医用等离子体空气消毒器
KXD-Y-1000
1
现有
259
多导心电图机
ECG-2350
1
现有
260
数字式十二心电图机道
iHECG-12
1
现有
261
事件相关电位仪设备
WJ-1A
1
现有
262
动态心电分析系统
RAC-2512
1
现有
263
心电图机
ECG-6951E
1
现有
264
床单位臭氧消毒机
YF/CDX-S1000
1
现有
265
64排螺旋CT
NeuViz 128
1
现有
266
医用铅衣架
C6
1
现有
267
数字化医用X射线摄影系统
FUJIFILM DR CALNEO
1
现有
268
x射线防护胶衣
0.5mmph
2
现有
269
医用铅衣架
C6
1
现有
270
医用等离子体空气消毒器
KXD-Y-1500
1
现有
271
防辐射服
0.5mmph
1
新增

272
防辐射服
0.5mmph
3

现有
273
定量金标监测仪
READERⅡ
1
现有
274
电子显微镜
CX-41
1
现有
275
幽门螺杆菌测试仪
HUBT-20P
1
现有
276
高频热合机
CY-A
1
现有
277
试剂卡孵育器
FYQ
1
现有
278
医用离心机
TD-A
1
现有
279
医用冷藏箱
HYC-68
1
现有
280
医用冷藏箱
YC-80
1
现有
281
医用离心机
TDL-280
1
现有
282
低温保存箱
DW-25L116
1
现有
283
医用血液冷藏箱
HXC-106
1
现有
284
血小板保存箱
SJW-1
1
现有
285
医用低速离心机
2005-2
1
现有
286
数码解冻箱
WGH-1
1
现有
287
全自动血液细胞分析仪
BC-5390CRP
1
现有
288
血液分析仪
300-G
1
现有
289
全自动化学发光免疫分析仪
CL-6000
1
现有
290
医用冷藏箱
YC-395L
2
现有
291
医用离心机
TDL-500
1
现有
292
干式荧光免疫分析仪
MA-111
1
现有
293
全自动凝血分析仪
CS-1300
1
现有
294
生物安全柜
HR40-11A2
1
现有
295
生物安全转运箱
HMQ006
1
现有
296
实时荧光定量仪
AGS4800
1
现有
297
全自动核酸提取仪
ANDIS350
1
现有
298
医用低温保存箱
MDF-25V268E
1
现有
299
医用低温保存箱
MDF-25V268E
1

新增

300
立式压力蒸灭菌器
LS-50HG
1
现有
301
医用离心机
TGL-16
1
现有
302
医用离心机
TGL-12R
1
现有
303
医用离心机
TDL-mini6K
2
现有
304
医用冷藏保存箱
MPC-5V316
1
现有
305
紫外线消毒车
SX
3
现有
306
医用洁净工作台
BBS-DDC
1
现有
307
迷你混匀仪
MIX-2500
1
现有
308
迷你混匀仪
MIX-2500
1

新增

309
恒温金属浴
QQMK-10
1
现有
310
UFS电源
3K
1
现有
311
水箱
420-A
1
现有
312
医用等离子体空气消毒器
KXD-Y-1300
1
现有
313
医用冷藏冷冻箱
YCD-EL289
1
现有
314
上传发光免疫分析仪
UPT-3A-100
1
现有
315
实时荧光定量PCR仪
AGS8830-16
1
现有
316
生物显微镜
CX23LEDRFSIC
1
现有
317
智能无线监控
ML-4T
1
现有
318
电解质分析仪
H900
1
现有
319
钢木边台
订制
22
现有
320
全自动尿液分析系统
US-1681
1
现有
321
隔热式培养箱
BG-80
1
现有
322
全自动化学发光免疫分析仪
MQ60
1
现有
323
全自动生化分析仪
AU5800
1
现有
324
全自动血细胞分析仪
H60S
1
新增

325
全自动血细胞分析仪
H60S
4

现有
326
生物安全柜
900LC
1
现有
327
高级全自动电脑心肺复苏模拟人
KAS-CPR490S
2
现有
328
心理沙盘
RDTC-SP1500
1
现有
329
医疗垃圾车
540L
1
现有
330
污衣车
不锈钢
1
现有
331
送货车
不锈钢
1
现有
332
送货车
喷塑
1
现有
333
黑白B超
DP-8500
1
现有
334
心电图机
ECG-300G
1
现有
4、原辅材料及能源消耗

本项目新增医疗原辅材料消耗情况见下表。

表2-4  原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

名称

规格

年用量

1

75%医用酒精

500ml/瓶

50瓶

2

棉签

50根/包

3000包

3

碘伏

500ml/瓶

100瓶

4

胶布

30盒/包

2000盒

5
84消毒液

500ml/瓶

50瓶

6
一次性注射器

1ml

200支

7
一次性注射器

5ml

300支

8
一次性注射器

10ml

500支

9
熔药注射器

20ml

300支

10
输液器

精密过滤

200支

11
输液器

7#精密避光

150支

12
皂液

1L

100瓶

13
手套

橡胶

200副

14
手套
PVC
200副
15
手套
PE
300副
16
乳胶手套
150副
17
复合碘
60ml
150瓶
18
熟石灰
/

0.5t

19

臭氧（消毒剂）

/

0.5t

本项目主要原辅材料来源及理化性质。
表2-5  项目主要原辅材料理化性质

序号

名称

理化性质

1

酒精

酒精，无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物，熔点-114℃，相对密度0.789，闪点12℃。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

泄漏应急措施：少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
2

熟石灰
又名氢氧化钙，一种白色粉末状固体，密度：2.24 g/mL（25 ℃）；熔点：580℃；沸点：2850℃；水溶性：1.65 g/L(20℃)（微溶）。腐蚀性:稍弱于氢氧化钠(NaOH)，中强性碱；酸碱性:呈碱性。

氢氧化钙毒性防护其粉尘或悬浮液滴对粘膜有刺激作用，能引起喷嚏和咳嗽，和碱一样能使脂肪皂化，从皮肤吸收水分、溶解蛋白质、刺激及腐蚀组织。吸入石灰粉尘可能引起肺炎。最高容许浓度为5mg/m3。吸入粉尘时，可吸入水蒸气、可待因及犹奥宁，在胸廓处涂芥末膏;当落入眼内时，可用流水尽快冲洗，再用5%氯化铵溶液或0.01%CaNa₂-EDTA溶液冲洗，然后将0.5%地卡因溶液滴入。工作时应注意保护呼吸器官，穿戴用防尘纤维制的工作服、手套、密闭防尘眼镜，并涂含油脂的软膏，以防止粉尘吸入。

3

臭氧
在常温常态常压下，较低浓度的臭氧是无色气体，当浓度达到15%时，呈现出淡蓝色。臭氧可溶于水，在常温常态常压下臭氧在水中的溶解度比氧高约13倍，比空气高25倍。但臭氧水溶液的稳定性受水中所含杂质的影响较大，特别是有金属离子存在时，臭氧可迅速分解为氧，在纯水中分解较慢。臭氧的密度是2.14g/L(0°C，0.1MP)，沸点是-111°C，熔点是-192°C。臭氧分子结构是不稳定的，它在水中比在空气中更容易自行分解。
5、公用工程

（1）给排水

①给水：本项目建成后新增病床210张，预计门诊量增加100人次/天，职工为医院内部调剂，不新增劳动定员。因此新增用水主要为门诊用水、病房用水、化验室用水和食堂用水。
门诊用水：根据《生活与服务业用水定额第2 部分：服务业》（DB13/T5450.2-2021）表4 医院门诊部先进值用水量为15L/人·d，门诊量增加100人次/ d，则门诊用水量为1.5m3/d。
病房用水：根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第2 部分：服务业》（DB13/T5450.2-2021）表4 服务业用水定额（医院），专科医院住院部（二级）先进值为410L/（床·d），项目新增床位为210张，则医疗用水量为86.1m3/d。

化验室用水：根据现有工程化验室用水情况，预计本次扩建新增化验室用水为1.5m3/d。

食堂用水：根据现有工程食堂用水情况，预计本次扩建新增食堂用水为14m3/d。
项目用水情况见下表。
表2-6  项目用水情况表   单位：m3/d

用水部门
用水定额
用水部门情况
用水量(m3/d)

病房
410L/床·d

210床
86.1
门诊
15L/人·d

100人
1.5

化验

--
--
1.5
食堂

--
--
14
合计
103.1
②排水：

项目废水为门诊废水、病房废水。废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为82.48m3/d。门诊废水、病房废水经化粪池预处理后进入污水处理站，污水处理站采用“调节池+两级生化+过滤+消毒”工艺，设计处理能力为300m3/d。处理后由市政管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。
项目给排水平衡表见下表，项目给排水平衡图见图2-1。

表2-7   项目给排水平衡表   单位：m3/d

用水部门
总用水量
新鲜水量
损耗量
排水量
备注
病房
86.1
86.1
17.22

68.88

经化粪池预处理后排入污水处理站进一步处理
门诊
1.5

1.5

0.3
1.2

化验

1.5
1.5
0.3

1.2
食堂

14
14
2.8

11.2
合计
103.1
103.1
20.62
82.48
--







  
③扩建后全院给排水
扩建后全院给排水平衡表见下表，给排水平衡图见图2-2。

表2-8   改扩建项目建成后全院给排水平衡表  单位：m3/d

用水部门

总用水量

新鲜水量

损耗量

排水量

病房

242.1
242.1
48.42
193.68
医护人员生活

61

61

11.8

49.2

门诊

8.1
8.1
1.62
6.48
化验室

4.5
4.5
0.9
3.6
食堂

41.9
41.9
8.7
33.2
绿化及其它

8

8

8

0
合计

365.6
365.6
79.44
286.16










（2）供电：项目用电由石家庄市政电网提供，新增年用电量约50万kW·h。

（3）供热：项目冬季采用市政集中供热。

（4）制冷：项目夏季采用中央空调系统。

6、平面布置
石家庄市第八医院门口位于石家庄市桥西区新华路620号，院区进大门从北向南依次为门诊楼、病房楼，医技综合楼位于院内东侧，平面设计分区合理、洁污路线清晰，避免和减少交叉感染；充分考虑各学科科室之间的关系，通过简洁的交通枢纽将各部分功能衔接起来，保证功能区域既能相对独立，又能便捷为患者提供良好的使用条件。项目具体平面布置详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期

本项目不新增占地，在现有病房楼、医技综合楼内新增210张床位及配套设施，施工期不涉及土地平整及土建施工，施工内容主要为安装检验检查设备、病床等设施。项目施工过程较为简单，且施工规模较小，施工期较短，产生的污染影响极小。

2、运营期

（1）医疗诊治工艺流程：

图例：N噪声、W废水、G废气、S固废
图2-2  本项目工艺流程与排污节点
石家庄市第八医院是一所公立精神疾病专科医院，以治疗各种精神疾病和心理障碍为主，兼收药物依赖和酒精依赖患者，并面向社会开展心理健康调查指导工作。设有精神科重症病区8个、临床心理科、睡眠医学科、儿童康复科等科室。

病人患者门诊挂号后经过医生的初步诊断，部分需要住院的办理入院手续，经过检查和处置，分析病因后进行治疗，经过一段时间后根据患者的恢复情况定期检查和处置，待完全康复后出院。初步诊断后的较轻微患者经过检查及处置，开药后即可出院。

院内拥有大型全自动生化仪、无抽搐电休克治疗仪、经颅磁刺激治疗仪、睡眠治疗仪、音频电疗机、儿童综合素质测试仪、沙盘等先进设备，可为各类精神心理疾病患者提供优质的诊疗服务。

（2）污水处理工艺流程：

项目产生的废水经化粪池预处理后排入污水处理站，污水处理站采用“调节池+两级生化+过滤+消毒”工艺，设计处理能力为300m3/d。处理后由市政管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。污水消毒采用臭氧消毒。
（3）项目建成后全院排污节点情况：

项目产生的废气主要为污水处理站恶臭气体，密闭收集后经现有活性炭吸附装置+UV光氧处理后房顶排放；食堂油烟由集气罩收集后经现有油烟净化器处理后经专用管道抽至高空排放。

项目产生的废水主要为门诊废水、医疗废水，经化粪池预处理后进入污水处理站，污水处理站采用“调节池+两级生化+过滤+消毒”工艺，处理后由市政管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。

项目产生的噪声主要为污水处理站泵类、风机等设备噪声，采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声及厂区合理布局等措施。

项目产生的固体废物主要为医疗废物、废药物、废药品、未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料、污水处理站污泥、废活性炭、UV光氧设备废灯管和生活垃圾。其中医疗废物、废药物、废药品收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料收集后由物资部门回收再利用；污水处理站产生污泥经消毒后定期由资质单位转移、处置；污水处理站废气治理设施产生废活性炭、UV光氧设备废灯管暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理；生活垃圾由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂。
表2-9  本项目主要排污节点一览表

类别

序号

排污节点

主要污染物

排放特征
治理措施

废气

G1
污水处理站

NH3、H2S、臭气浓度、甲烷

间断
密闭收集后经活性炭吸附装置+UV光氧处理后房顶排放
G2

食堂

油烟
间断

经油烟净化装置处理后通过烟气管道至高空排放

废水

W1
门诊废水

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数
间断

经化粪池预处理后进入污水处理站，处理达标后由市政管网排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理。
W2
医疗废水

间断

噪声

N

设备噪声

噪声

间断
选用低噪声设备，基础隔振，距离衰减等措施。
固废

S1

医疗诊治
医疗废物

间断
收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置
S2
废药物、药品

间断

S3

未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料
间断

收集后由物资部门回收再利用
S4

污水处理站

污泥

间断
经消毒后定期由资质单位转移、处置
废活性炭
间断

暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理
UV光氧设备废灯管

间断

S5

办公生活

生活垃圾

间断

由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂


	与项目有关的原有环境污染问题
	石家庄市第八医院是2011年转型的市属精神疾病专科医院，承担着全市精神卫生的预防、治疗、康复、科研和教学等任务，位于石家庄市桥西区新华路620号。2009年1月石家庄市第八医院委托石家庄市环境科学研究院编制完成了《石家庄市康复医院转型为精神病医院病房楼项目环境影响报告书》，2009年1月9日石家庄市环境保护局以石环保[2009]8号对该项目环境影响报告书进行了批复；2015年12月31日石家庄市桥西区环境保护局以西环验（2015）83号对该项目进行了环保验收。2020年7月石家庄市第八医院委托环评单位编制完成了《石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目环境影响报告表》，2020年8月13日石家庄市桥西区行政审批局以西行审环批〔2020〕015 号对该项目环境影响报告表进行了批复；2024年9月12日进行了环保验收。
一、原有工程各类污染物产生及处置情况如下：
依据2025年8月河北望信环保科技有限公司出具的现有工程污染源检测报告（NO.WXHB字2025第H08047号），对现有工程污染源进行分析。
1、废水
现有工程废水主要为医务人员生活废水、食堂废水、化验室废水、病房废水、门诊废水、绿化及其他废水等，废水排放量为203.68m3/d。根据现有工程污染源检测报告可知，现有项目排放的废水中PH6.187~6.442、COD59.1mg/L、BOD5 52.1mg/L、SS26mg/L、氨氮11.2mg/L，粪大肠菌群60MPN/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准和石家庄市桥西污水处理厂进水水质要求，达标废水经市政管网排入石家庄市桥西污水处理厂进一步处理。废水中污染物排放量分别为COD 5.873t/a、BOD5 2.334t/a、SS 1.933t/a、氨氮2.111t/a。
废气：现有工程所产生的废气主要是污水处理站废气和食堂油烟。根据现有工程污染源检测报告可知，食堂油烟经油烟净化装置处理，废气排放口处理后油烟浓度为0.42mg/m3，非甲烷总烃浓度为1.38mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型规模标准；污水处理站废气密闭收集后经活性炭吸附装置+UV光氧处理后，在污水处理站房顶顶部无组织排放，污水处理站周边点位废气中NH3最大浓度0.11mg/m3、H2S最大浓度0.004mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中表3标准。现有医废暂存间和危废暂存间采取密闭措施，场界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1标准。
3、噪声：
现有工程噪声主要为水泵、配电柜、风机等机械设备噪声，根据现有工程污染源检测报告可知，项目昼间监测值为52.3~54.9dB（A），夜间监测值为42.7~45.0dB（A），厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
4、固体废物：
现有工程产生的固废主要为医疗废物、废药物、废药品、未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料、污水处理站污泥、废活性炭、在线设备废液、UV光氧设备废灯管、生活垃圾。医疗废物、废药物、废药品收集后暂存于医疗废物暂存间，定期送有资质单位处理，满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中有关规定；污水处理站污泥、废活性炭、在线设备废液集中定点存放于危废暂存间，定期送河北宜盖亚环保科技有限公司处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准；UV光氧设备废灯管定期收集送有资质单位处理；未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料收集后由物资部门回收再利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定。
5、总量指标 

根据原环评及批复，现有工程污染物排放总量控制指标为：COD：7.584t/a、NH3-N：1.645t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。根据现有工程污染源检测报告可知，现有工程污染物排放量满足总量控制指标要求。
二、主要环境问题
现有工程企业对废气、废水、噪声和固体废物均采取了妥善环保措施，各污染物均可达标排放；该企业已取得排污许可证，编号为121301007524003065001Q，根据现有检测报告，企业污染物未超过总量控制指标要求，目前现有工程已通过环保验收，不存在原有环保问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的监测结果见下表。

表3-1  石家庄市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

μg/m3

标准值

μg/m3

占标率

%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

45
35

128.6

超标

PM10
年平均质量浓度

78
70

111.4 

超标

SO2
年平均质量浓度

5

60

8.3

达标

NO2
年平均质量浓度

27

40

67.5

达标

CO

百分位数日平均质量浓度

1200

4000

30.0 

达标

O3
百分位数8h平均质量浓度

182
160

113.8

超标

根据上表可知，本项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。
2、地表水环境质量现状

根据《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》相关数据：2024年，石家庄市地表水环境质量总体保持稳定，水质状况为轻度污染，其中水库水质状况为优，河流（渠）水质状况为轻度污染。全市12个地表水国省考断面中（2个监测断面长期断流无数据），Ⅰ～Ⅲ类水质断面共计8个，占比80%，Ⅳ类水质断面共计2个，占比20%，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水。水库水质状况：岗南、黄壁庄水库水质均为优，岗南水库出口断面水质类别为Ⅰ类，黄壁庄水库出口断面水质类别为Ⅱ类。河流（渠）水质状况：绵河-冶河、石津总干渠水质状况为优，槐河和滹沱河水质状况为良好，洨河和汪洋沟水质状况为轻度污染，磁河、午河长期断流无数据。
3、声环境质量现状

本项目50m范围内声环境保护目标主要有华北商贸城宿舍和河北省公安厅制证中心2个声环境敏感目标，声环境敏感目标处的声环境质量现状委托河北怡鹏环境检测服务有限公司进行了监测，并出具检测报告，报告编号HBYP测字[2025]第11039号。

（1）声环境质量现状

①监测点位

监测布点设置依据周围地貌特征及污染源分布特点，并考虑环境敏感分布情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），在50米范围内声环境保护目标华北商贸城宿舍的1、3、5层各设置1个监测点，河北省公安厅制证中心的1、3层各设置1个监测点，总计5个监测点位。

②监测因子：等效连续A声级

③监测时间和频率

2025年11月21日，昼、夜各1次。

④监测结果

声环境监测结果见下表。

表3-2  声环境质量现状一览表

监测点位

检测时间

检测结果dB（A）

昼间

夜间

华北商贸城宿舍一层

2025.11.21

45

42

华北商贸城宿舍三层

43

40

华北商贸城宿舍五层

44

40

河北省公安厅制证中心一层

51

44

河北省公安厅制证中心三层

50

41

（2）声环境质量现状评价
①评价因子：等效连续A声级
②评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准进行评价。
③评价方法：将现状监测值与标准值比较，判断噪声是否超标，若有超标现象分析超标原因及受影响人口数量及分布。
④评价结果：由上表可以看出，各敏感点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中1类标准要求，评价区域内声环境质量良好。
4、生态环境

项目区域附近无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等保护目标，本项目不新增占地，在现有病房楼、医技综合楼内新增210张床位及配套设施，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

该项目不涉及电磁辐射，电磁辐射部分另行评价。

6、地下水、土壤环境。

在做好地面防腐防渗的前提下，项目污染土壤、地下水环境可能性较小，无地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展环境质量现状调查。

	环境保护目标
	项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。项目北侧为新华路，东侧为河北省公安厅制证中心，南侧为华北商贸城宿舍和仓库，西侧为液化气站。距项目最近的敏感点为河北省公安厅制证中心和华北商贸城宿舍。本项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。厂界外500m范围内存在大气环境敏感点，厂界外50米范围内存在声环境敏感目标，环境保护目标见下表。

表3-3  项目主要环境保护目标与保护级别一览表 

环境要素

名称

坐标/°

保护

对象

保护内容

方位

环境功能区

最近距离（m）

保护级别

经度

纬度

环境

空气

华北商贸城宿舍

114.413868°

38.049829°

居民区
居民
S
二类区

5
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求

河北省公安厅制证中心

114.414462°

114.414462°

办公区
办公人员
E
2

弘福苑
114.413714°

38.052015°

居民区
居民
N

90

电建生活区

114.411492°

38.052705°

居民区
居民
NW

130

武警医院

114.415875°

38.049847°

居民区
居民
E
120

君苑花园
114.410630°

38.047601°

居民区
居民
SW

240

三五零二生活区

114.415633°

38.047914°

居民区
居民
SE

190

声环境

华北商贸城宿舍

114.404507°

38.041315°

居民区
居民
W

一类区
5
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

河北省公安厅制证中心

114.404606°

38.041623°

居民区
居民
N

2

地下水

所在区域及厂界外500米范围内的潜水含水层和具有开发利用价值的含水层

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

项目占地范围内无生态环境保护目标
/



	污染物排放控制标准
	一、施工期
1、噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准。具体标准值见表3-4。

表3-4  建筑施工噪声排放限值

昼间
夜间
70dB（A）
55dB（A）
2、固废

施工期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中第四章生活垃圾相关防治规定要求。

二、运营期

1、废气

食堂饮食油烟排放参照执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型标准；污水处理站周边无组织排放NH3、H2S、甲烷、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

表3-5  废气污染物排放标准
类别

排放源

污染物

标准值

单位

标准来源

有组织废气

食堂

油烟

1.0
mg/m3
《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型标准
非甲烷总烃

10.0

污水处理站

臭气浓度
2000
（无量纲）

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2标准（15m高排气筒）

氨
4.9
kg/h

H2S
0.33
kg/h

无组织废气

污水处理站周边

氨
1.0

mg/m3
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

硫化氢
0.03
mg/m3
甲烷
1%（指污水处理站内最高体积百分数）

/

臭气浓度
10
无量纲

废水

外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）--预处理标准及石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求。
表3-6  废水污染物排放标准      单位：mg/L
污染因子

标准限值

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求

本项目执行标准

pH（无量纲）

6~9

6~9

6~9

COD

250

450
250

BOD5
100

210
100

SS

60

160
60

氨氮

--

45
45
粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

--

5000

3、噪声

场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表3-7  噪声排放标准
类别

污染物名称

排放限值
标准来源

噪声

等效连续A

声级
四周边界

昼间

55dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

夜间

45dB（A）

4、固体废物

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物、医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中有关规定以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定。
表3-8  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别
粪大肠菌群数（MPN/g）
蛔虫卵死亡率（%）
综合医疗机构和其他医疗机构
≤100
＞95


	总量

控制

指标
	根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）、《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范[2022]3号）、《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号），并结合项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。

1、废气总量控制指标

本项目不使用天然气，SO2、NOx总量为SO2：0t/a，NOx：0t/a。

2、废水总量控制指标

项目排放的废水为门诊废水、医疗废水（包含医护人员生活污水），排放量为82.48m3/d。

医院外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）--预处理标准及石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求。排水标准为：COD：250mg/L、氨氮45mg/L。
石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂排水标准为：COD：40mg/L、氨氮：2mg/L。

表3-9  按照医院出水标准核算废水污染物总量计算一览表

项目

污染物

标准限值/预测值（mg/m3）

排放量（m3/h）

运行时间（h/a）

污染物年排放量（t/a）

废水

COD

250
82.48
365
7.5263≈7.526
废水

氨氮

45
82.48
365
1.354734≈1.355
核算公式

污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106
核算结果

由公式核算可知，各污染物总量指标按污水处理厂排放标准核算分别为：COD7.526t/a、氨氮1.355t/a。

表3-9  按照桥西污水处理厂出水标准核算废水污染物总量计算一览表

项目

污染物

标准限值/预测值（mg/m3）

排放量（m3/h）

运行时间（h/a）

污染物年排放量（t/a）

废水

COD

40
82.48
365
1.204208≈1.204
废水

氨氮

2
82.48
365
0.0602104≈0.060
核算公式

污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106
核算结果

由公式核算可知，各污染物总量指标按污水处理厂排放标准核算分别为：COD 1.204t/a、氨氮 0.060t/a

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），主要污染物排放总量应按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。

因此，本项目各污染物总量指标按污水处理厂排放标准核算分别为：COD 1.204t/a、氨氮 0.060t/a。

3、项目扩建后全院总量控制指标

根据原环评及批复，现有工程污染物排放总量控制指标为：COD：7.584t/a、NH3-N：1.645t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。本项目扩建后全院总量控制指标为：COD：8.788t/a、NH3-N：1.705t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。
表3-10  项目扩建后全院总量控制指标一览表

控制项目
现有工程
本项目
扩建后全院
增减情况
SO2
0

0

0

0

NOx

0

0

0

0

COD

7.584

1.204

8.788

+1.204

氨氮

1.645

0.060

1.705

+0.060




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目不新增占地，在现有病房楼、医技综合楼内新增210张床位及配套设施，不进行土建基础施工。施工期主要为设备安装时产生的噪声和固体废物，影响时间较短，随着设备安装完成而消除，影响分析如下：
1、施工废水

本项目施工期的废水主要是施工人员的生活污水。

生活污水水质简单，污染物浓度较低，利用现有排水设施，排入市政污水管网进入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂处理。

2、施工噪声

施工场地噪声主要是医疗仪器安装、床位安置等噪声，均为室内作业，无大型施工设备，不涉及装修，产噪设备较少。

建设单位应优先选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理。加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。本项目施工阶段为室内作业，经过墙体隔声等防治措施，噪声传播可控制在一定范围内，受影响范围较小。综上所述，施工期噪声不会对周边环境产生明显不利影响。

3、固体废物环境影响分析

施工期间产生的固体废物包括设备的废弃包装材料和施工人员生活垃圾，经收集后应及时清运或外售给物资回收部门。施工单位应对所有施工人员加强教育和管理，全员做到不随意乱丢废弃物，避免污染和影响周围市容环境。

综上所述，施工期对环境的不利影响是暂时的、阶段性的和局部的，所造成的各种不利影响持续时间较短，影响程度轻，不会造成环境功能的改变，随工程施工的结束，各种不利影响亦将随之终止或逐步得到恢复。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	大气环境影响分析

1.1废气源强分析
（1）污水处理站废气

本项目污水处理站产生的恶臭废气成分主要为NH3、H2S以及少量甲烷。恶臭污染物源强根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。结合本项目污染物特征，本项目污水量为82.48m3/d，项目建成后全院污水量为286.16m3/d。BOD5进水浓度为150mg/L，经处理后BOD5出水浓度为75mg/L，则NH3产生量为63.649g/d，H2S产生量为2.464g/d，污水处理站运行时间为24h/d，则NH3产生速率为0.003kg/h；H2S的产生速率为0.0001kg/h。

上述产生的废气密闭收集后经现有活性炭吸附装置+UV光氧处理后房顶排放。活性炭由于具有多孔、表面积大的特性，对于小分子的氨和硫化氢具有很好的吸附脱除效果，配合UV光氧处理一般去除效率大于90%，收集效率在99%以上。经核算，污水处理站产生的恶臭气NH3排放速率为0.0003kg/h，排放浓度0.03mg/m3，H2S的排放速率为0.00001kg/h，排放浓度0.001mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

（2）食堂废气

本项目不新建食堂，依托医院现有食堂。

本项目新增床位210床，扩建后全院用餐人数900人，根据类比调查，一般食堂的食用油耗油系数为0.01kg/人·d，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%，油烟净化装置风量为12000m3/h，食堂工作时间以6h/d计，则油烟产生量为0.18kg/d，2.5mg/m3，0.066t/a；根据《环境科学研究》（第25卷第12期2012年12月）“餐饮油烟中挥发性有机物风险评估”（南开大学环境与工程学院，天津，王秀艳、高爽、周家岐等）中烹饪油烟VOCS（非甲烷总烃）排放因子为5.03g/kg（用油量），则餐饮废气中非甲烷总烃产生量为45.27g/d，0.6mg/m3，0.017t/a。

根据类比调查，油烟净化器处理效率为90%。因此经净化后本项目油烟排放量为0.25mg/m3，0.007t/a；非甲烷总烃排放量为3.8mg/m3，0.017t/a，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型排放限值要求。饮食油烟净化后由专用烟道引至楼顶排放，不会对周围环境空气产生明显影响。
（3）无组织废气

污水处理站恶臭中NH3的无组织排速率为0.00003kg/h，H2S的无组织排速率为0.000001kg/h。采用AERSCREEN估算模式进行污水站周边浓度预测，H2S的周边无组织排放最大浓度为0.0078mg/m3，NH3的周边无组织排放最大浓度为0.1963mg/m3。对照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.1可知，废气治理措施可行。污水处理站外排废气中H2S、NH3符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，即H2S＜0.03mg/m3、NH3＜1.0mg/m3；项目污水处理站挥发出少量的甲烷气体。类比现有工程污染源检测报告（NO.WXHB字2025第H08047号），甲烷最大值为0.000255%，臭气浓度<10（无量纲)，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求：甲烷（指处理站内最高体积百分数）≤1%，臭气浓度≤10（无量纲）。污水处理站废气排放浓度较低，不会对周边大气环境产生明显影响。

废气排放口基本情况见表4-1，污水处理站废气污染源产生排放情况见表4-2。
表4-1 项目废气排放口基本情况

污染源名称
排气筒底部中心坐标
排放口编号
排气筒参数
类型
经度
纬度
高度(m)

内径(m)

温度(℃)

污水处理站废气排气筒
114.413919°

38.050596°

DA001
15

0.5
20

一般排放口
食堂油烟排气筒

114.412860°

38.050163°

DA002
20
0.6
40

一般排放口

表4-2   项目废气污染源产生排放情况一览表
废气位置

污染物

处理前污染物排放情况

环保治理措施

处理后污染排放情况

排放方式

排气量Nm3/h

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

食堂

油烟

12000
2.5
0.03
0.066
油烟净化装置
0.25
0.003
0.007
有组织

非甲烷总烃

3.8

0.046
0.017

3.8

0.046
0.017

污水处理站

NH3
10000

0.3

0.003
0.026

活性炭吸附装置+UV光氧
0.03
0.0003
0.003
H2S

0.01

0.0001
0.001
0.001
0.00001
0.0001
NH3
/

/

0.00003
0.00026

密闭

/

0.00003
0.00026

无组织

H2S
/ 

/

0.000001
0.00001
/

0.000001
0.00001
1.2监测要求 
本项目污染物环保设施主要为油烟净化装置、活性炭吸附装置+UV光氧，非正常排放情况是主要环保设施故障或活性炭未及时更换，去除效率降低至0%；非正常排放情况下污染源源强参数见下表。
表4-3  非正常工况废气排放情况表
产排污环节

污染物种类

非正常工况

频次

排放浓度（mg/m3）
持续时间（h）

排放速率（kg/h）

措施

食堂

油烟

废气处理装置故障或活性炭未及时更换，去除效率降低至0%
1次/a

2.5
1
0.03
制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，定期更换活性炭，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放

非甲烷总烃

3.8

0.046
污水处理站
氨
0.3

0.003
硫化氢

0.01

0.0001
建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

（1）加强废气处理设施的日常检修，最大程度减少设施发生故障的可能性；
（2）一旦发现废气处理设施发生故障造成非正常排放，应立即停止相关设施，待排除故障后，首先运行废气处理设施再运行相关设施。

1.3监测要求 
参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求制定本项目的监测计划，废气的日常监测情况详见下表。 
表4-4  废气监测计划一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

有组织

食堂

油烟、非甲烷总烃

1次/年

污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/季度

无组织

污水处理站周边
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
1次/季度

医院边界
臭气浓度
1次/年
1.4污染防治可行技术分析
本项目污水处理设施对化粪池、格栅、调节池、生化池、沉淀池加盖密闭，上述产生的废气密闭收集后经现有活性炭吸附装置+UV光氧处理后房顶排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；污水处理站周边NH3和H2S、臭气浓度、甲烷排放均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中可行技术可知，项目污水处理站恶臭气体采取的污染治理措施可行。

本项目食堂废气依托现有油烟净化器处理，油烟净化器工作时间稍有增加，处理能力能够满足项目需求。食堂废气经油烟净化器净化后由专用烟道引至楼顶排放，油烟、非甲烷总烃外排浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型排放限值要求，处理措施可行。
2、废水

（1）废水源强及治理措施

本项目废水主要为门诊废水、医疗废水，总废水量为82.48m3/d。废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）及本项目特点可知：废水产生最大浓度分别为：pH 6-9、COD300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、氨氮 50mg/L、粪大肠菌群数1.0×106MPN/L，经化粪池处理后，再进入污水处理站处理。污水处理站采用“调节池+两级生化+过滤+消毒”处理工艺，外排废水中主要污染物排放浓度为pH 6-9、COD 150mg/L、BOD5 75mg/L、SS 30mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群数1000MPN/L。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）--预处理标准及石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求。

本项目污水处理站位于院区东侧。24h连续运行，处理能力为300m3/d，扩建项目建成后全院废水量为286.16m3/d，能够满足项目需求。处理工艺为“调节池+两级生化+过滤+消毒”，经处理后的废水排至市政污水管网，最终排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进行处理，污水处理工艺见图4。








图4-1   污水处理工艺流程图
按照国家环境保护总局环发［2003］197号“关于发布《医院污水处理技术指南》的通知”要求：“处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。本项目污水排入城市下水道，污水处理站拟采用二级处理工艺，主要工艺为“调节池+两级生化+过滤+消毒”，该工艺符合《医院污水处理技术指南》要求，处理效率高，运行费用低，投资较少，耐冲击负荷能力较强，操作管理非常简便，处理后的出水可达标排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）表A.2，本项目污水处理技术可行。
（2）废水排放情况

项目废水污染源排放信息如下：

表4-5 污水处理站废水排放口基本情况

排放口编号及名称

类型

地理坐标

排放方式

排放去向

排放规律

DW001

污水总排口

一般排放口

经度：114.413849°

纬度：38.050605°

间接排放

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂
连续排放

表4-6  项目废水及污染物产排情况一览表

污染因子

项目

pH

（无量纲）

COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠菌群数*

排水量

82.48m3/d

废水水质 (mg/L)

6～9

300

150

120

50

1.0×106
产生量(t/a)

--

7.674 

3.837 

3.070 

1.279 

--

污水站去除率(%)

--

50

50

75

40

99.9

处理后水质 (mg/L)

6～9

150

75

30

30

1000

排放量(t/a)

--

3.837 

1.918 

0.767 

0.767 

--

标准值(mg/L)

《医疗机构水污染物排放标准》

6～9

250

100

60

--

5000

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水协议要求

6～9

750

300

320

80

--

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

注：*粪大肠菌群数单位为个/L。

（3）监测要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关规定，制定项目废水污染源监测要求如下表所示。

表4-7  项目废水监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频率

污水总排放口

流量

自动监测

pH值

1次/12小时

COD、SS

1次/周

粪大肠菌群数

1次/月

BOD5、氨氮
1次/季

（4）依托污水处理设施可行性分析： 

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中可行技术可知，项目废水措施可行。

本项目建成后，全院废水量为286.16m3/d，污水处理站设计处理能力为300m3/d，能够满足项目需求。项目废水经院区污水处理站处理达标后，排入石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理后排放。

（1）收水范围可接纳性分析

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂位于石家庄市裕翔街东侧、南三环北侧150m，收水范围为：京广线以东的城市污水，服务面积为95.95平方公里。本项目位于京广线以东、胜利大街西侧，位于收水范围内。

（2）水量可接纳性分析

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂设计处理能力为60万m3/d，目前污水收集量约为50万m3/d，本项目污水排放量为82.48m3/d，污水排放量较小，石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂能够接纳本项目排水。

（3）水质可接纳性分析

石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂采用A2O污水处理工艺，采用 DN滤池+加砂沉淀+滤布滤池+紫外线消毒深度处理工艺，采用Bardenpho脱氮工艺，采用臭氧氧化脱色工艺，处理后的中水回用于裕华热电厂、石家庄炼油厂等生产用水，剩余水量全部经退水渠排入洨河。

本项目污水处理站出水水质为：pH 6-9、COD 150mg/L、BOD5 75mg/L、SS 30mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群数1000MPN/L。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）--预处理标准，同时满足石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求。

综上所述，本项目位于石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂收水范围内，排水水质满足石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求，且项目废水排放量较小，满足桥东污水处理厂剩余处理能力要求。因此，本项目废水依托石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂可行。
3、噪声

（1）本项目噪声对外环境影响分析

本项目新增医疗仪器产噪声级较小，声级值在45~60dB（A）之间，且均位于室内，通过墙体隔声等措施后，不会对病房楼及周边声环境产生明显影响。另外通过类比现有场界噪声监测结果，项目场界昼间监测值为52.3~54.9dB（A），夜间监测值为42.7~45.0dB（A），场界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。因此扩建后可以实现厂界噪声达标。
（2）外环境噪声对本项目影响分析
本项目位于河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内。项目西侧边界距君苑巷约30m，北侧边界距新华路约10m，外环境对本项目的影响主要为道路交通噪声影响。通过采取门诊及住院部安装双层隔声窗措施，医院外道路交通噪声经距离衰减后不会对本项目产生明显影响，医院内部噪声可以达到《声环境质量标准》1类声环境功能区标准限值要求。
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，对本项目噪声的日常监测要求详见下表。
表4-11  噪声监测方案

序号

监测点位

监测指标

监测频次

监测指标

执行排放标准

1

四周院界外1m处
Leq(A)
1次/季度

昼间：55dB（A）

夜间：45dB（A）

《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准

4、固体废物

（1）固废源强分析

本项目产生的固废主要为医疗废物、废药物、废药品、未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料、污水处理站污泥、废活性炭、UV光氧设备废灯管和生活垃圾。
①一般工业固体废物
未被污染的输液瓶（袋）为一般工业固体废物，产生量为0.5t/a，废包装材料产生量为0.5t/a，收集后由物资部门回收再利用。

项目门诊日接待人数为100人，生活垃圾产生量按0.2kg/d•人计算，年工作365天，则门诊病患生活垃圾产生量为7.3t/a；医院床位为210张，按照满负荷核算，住院病患210人，生活垃圾产生量按1.0kg/d•人计算，年工作365天，则住院病患生活垃圾产生量为76.65t/a。合计，生活垃圾年产生量为83.95t/a，由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂。

②危险废物
根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物主要为医疗废物、废药物、废药品、污水处理站污泥、废活性炭、UV光氧设备废灯管。

A、医疗废物

医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物及损伤性废物等五大类。医院医疗废物 HW01，废物代码为841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01，产生量为5t/a。

B、废药物、药品

废药物、废药品属于HW03废药物、药品，废物代码900-002-03，产生量为0.05t/a。

医疗废物、废药物、废药品收集后暂存于医疗废物暂存间，定期由医疗废物运输车运至本院区后储存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。


	
	C、污泥

污水处理站产生的污泥属于HW49，废物代码772-006-49，产生量为5t/a，污水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰作为消毒剂进行消毒，定期由资质单位转移、处置。

D、废活性炭
污水处理站废气治理设施产生的废活性炭属于HW49，废物代码900-039-49，产生量为0.2t/a，暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理。

E、UV光氧设备废灯管

污水处理站废气治理设施产生的UV光氧设备废灯管属于HW29，废物代码900-023-29，产生量为0.1t/a，暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理。

表4-12  本项目固体废物产生情况表

序号

产生环节

固废名称

物理形态

一般工业固体废物代码或危险废物代码

产生量（t/a）

贮存方式

处置措施

1
医疗诊治
未被污染的输液瓶（袋）

固态

/

/
0.5
密封容器

收集后由物资部门回收再利用
2
废包装材料
/

/
0.5
密封容器

3

医疗诊治
医疗废物
固态
HW01

841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01

5
密封容器

收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置
4

废药物、废药品
固态
HW03

900-002-03

0.05
密封容器

5
污水处理站
污泥

固态

HW49
772-006-49
5
密封储存

消毒后定期由资质单位转移、处置
废活性炭
固态

HW49

900-039-49

0.2

密封储存

暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理

UV光氧设备废灯管

固态

HW29

900-023-29
0.1

密封储存

6

办公生活
生活垃圾

固态

SW64
900-002-S64

83.95
密闭容器

由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂
表4-13  本项目扩建后全院固体废物产生情况表

序号

固废名称

一般工业固体废物代码或危险废物代码

现有工程产生量（t/a）

本项目产生量（t/a）

扩建后全院产生量（t/a）

处置措施

1

未被污染的输液瓶（袋）

/

/

1

0.5

1.5

收集后由物资部门回收再利用

2

废包装材料
/

/

1

0.5

1.5

3

医疗废物

HW01

841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01

10

5

15

收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置

4

废药物、废药品

HW03

900-002-03

0.1

0.05

0.15

5
污泥

HW49

772-006-49

12

5

17

消毒后定期由资质单位转移、处置
6

废活性炭
HW49

900-039-49

0.5

0.2

0.7
暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理

7
UV光氧设备废灯管

HW29

900-023-29
0.3

0.1

0.4
8
生活垃圾

SW64

900-002-S64

150

83.95

233.95

由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂
（2）现有工程一般固废间、医废间依托可行性分析
现有工程一般固废间位于厂区东侧，储存能力为5t，本项目建成后，能够满足储存需求；医废间位于厂区东侧，储存能力为10t，暂存周期为1个月，本项目建成后，能够满足储存需求；污水站产生的污泥消毒后与废活性炭、UV光氧设备废灯管暂存于危废暂存间，定期由资质单位转移、处置，危废暂存间位于厂区东侧，储存能力为10t，暂存周期为1个月，本项目建成后，能够满足储存需求。
因此，本项目一般工业固体废物和危险废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生影响。

（3）固体废物环境管理要求

1）一般固废管理要求

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中相关要求，本评价要求建设单位采取以下控制措施防止固体废物产生二次污染：

①固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置；

②工业固体废物应分别收集；

③固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

④一般固废间应采取室内设置、地面防渗等措施达到防雨、防渗漏的要求。

⑤项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。各固废在外运处置前，在院内安全暂存，确保不产生二次污染。

2）危险废物管理要求
根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的医疗废物、废药物、废药品、污水处理站污泥、废活性炭、UV光氧设备废灯管为危险废物，医疗废物、废药物、废药品收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；污水处理站污泥消毒后与废活性炭、UV光氧设备废灯管暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。

表4-14  本项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1
医疗废物

HW01
841-001-01
5
医疗废物
感染性废物
每

天

In

收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置
841-002-01

损伤性废物
In

841-003-01

病理性废物
In

841-004-01

化学性废物
T/C/I/R

841-005-01

药物性废物
In

2
废药物、废药品

HW03
900-002-03
0.05
废药品药物
毒性废物
1次/a

T
3

污泥

HW49
772-006-49
5
污泥
毒性废物/感染性废物
1次/半年
T/In
消毒后定期由资质单位转移、处置
4

废活性炭
HW49

900-039-49

0.2

活性炭

毒性废物

1次/a

T
暂存于危废暂存间，定期送河北宜盖亚环保科技有限公司处理
5

UV光氧设备废灯管

HW29

900-023-29
0.1

汞

毒性废物

1次/a

T
暂存于危废暂存间，定期收集送有资质单位处理

①医疗废物

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构标准。本次评价针对本项目医疗废物贮存、运输和处理方式做如下要求。

a.医疗废物科学分类收集

项目要严格按照医疗废物分类目录，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类放入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物时包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有褶皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

b、医疗废物的贮存和运送

根据《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》中规定：具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废弃物暂时贮存库房，并应满足下述要求：

i.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

ii.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废弃物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

iii.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

iv.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

v.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

vi.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

vii.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

viii.应按卫生、环保部门制定的专用医疗废弃物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废弃物的警示标识。

项目医疗废物应全部于医疗废物暂存间贮存，不得露天存放；在医疗废物暂存间设置台账管理，设置专门人员记录各种医疗废物的贮存和处理记录贮存的时间不得超过2天，及时、有效地处理，避免产生恶臭。本项目对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医院不得自行运输、处置医疗废物，由资质单位定期上门收集处置，医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》要求。

c、医疗废物暂存间管理

院区现有医废间以及相关设备情况：

室内地面采取整体防渗措施，渗透系数≤1×10-10cm/s。医废间应密闭，设置围堰，四面墙体在1m高度处以下进行防渗处理。储存容器应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》中有关要求。

②其它危险废物

危险废物使用的收集容器符合以下要求：

a.使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

b.危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，如下：

c.危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）中相关要求设置，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）标签。

d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物管理台账，须记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。由专人进行管理，做到双人双锁。

e.危险废物外运管理要求

危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。按照《危险废物转移环境管理办法》（环办便函〔2020〕364号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行综上，本项目固体废物得到合理处置，不会对周边环境造成不良影响。
5、地下水、土壤环境影响分析

本项目医疗废物暂存间、危废暂存间、污水处理站、一般固体废物间分区采取有效防渗措施。废水经污水处理站处理后排入市政污水管网；污泥消毒后与废活性炭、UV光氧设备废灯管暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理；未被污染的输液瓶（袋）、废包装材料暂存于一般固体废物间内，收集后由物资部门回收再利用；医疗废物、废药物、废药品分类分区密封暂存于医疗垃圾暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由市政环卫管理部门集中运往垃圾处理厂，固体废物均得到妥善处置。本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对区域地下水环境及土壤环境产生影响。为防止对地下水、土壤环境影响，本项目采取以下保护措施：

（1）分区防控措施：

项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施，本项目实施后全厂防渗分区情况见下表。

表4-15  项目分区防渗技术要求一览表

类别

分区

防渗等级

重点防渗区

医疗废物暂存间、危废暂存间、污水处理站
等效粘土防渗层Mb≥6m，地面进行防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s 

一般防渗区

一般固废间
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，水泥混凝土浇筑后，防渗层防渗系数小于1×10-7cm/s

简单防渗区

其他
一般地面硬化

（2）监测计划

本项目医疗废物暂存间、危废暂存间、污水处理站、一般固废间均设置了合理的防渗措施，可有效降低项目对地下水、土壤环境造成的影响。综上所述，本项目各功能区均采取相应的防渗措施，可有效阻止污染物下渗，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显影响。故不再对厂区地下水、土壤进行跟踪监测。

采取上述措施后，可有效防止污染物地下水和土壤的污染，不会对周围水环境和土壤环境产生明显影响。

6、生态环境影响分析

项目租赁河北省石家庄市桥西区新华路620号石家庄市第八医院院内，项目用地范围内无生态环境保护目标，无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，项目建设不会影响生物多样性。

综上可知，本项目不会对区域的生态环境造成明显影响。
7、环境风险分析

（1）风险识别

①物质风险识别

项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。

②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

③危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。本项目危险物质发生泄漏、火灾，危险物质可能通过大气、水、土壤环境发生转移。

本项目危险物质分布及可能影响环境的途径见下表。

表4-16  建设项目风险识别表

风险单元

风险源

风险物质

环境风险类型

触发因素

可能环境影响

途径

可能受影响的

环境敏感目标

医院

仓库

酒精、84消毒液
泄漏，火灾引起的次生伴生污染

容器破损泄漏，遇明火、高温
泄漏物料和火灾引发的伴生/次生污染物扩散影响大气、水、土壤环境

周边敏

感点

危废暂存间

污泥、废活性炭、UV光氧设备废灯管

泄漏

危废暂存间泄漏

医疗废物暂存间
医疗废物
泄漏

医废间泄漏
（2）环境风险潜势初判

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。

本项目涉及的化学品理化性质见表2-4，本项目涉及的主要环境风险物质为酒精、84消毒液、污泥、医疗废物、危险废物。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表C.1.1，计算

所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的

比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image1.png]AL, 4 @

o & o,




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据HJ169-2018附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）

见下表。
表4-17  建设项目风险源调查概况一览表

序号

危险物质

最大存在量(折纯，t)

临界量(t)

qi/Qi

备注

1

酒精（75%）
0.025
/
/
健康危害急性毒性物质类别5
2
84消毒液
0.025
5
0.005
3

医疗废物
0.04

50
0.0008

4
废药物、药品
0.0004
50

0.000008

5

污泥

8.5

50

0.17

6

废活性炭
0.7

50

0.014

7

UV光氧设备废灯管

0.4

50

0.008

合计

0.197808
本项目危险物质数量与临界量之比Q=0.197808<1，则本项目环境风险潜势为I。
（3）环境风险分析
①对环境空气的风险影响：酒精、84消毒液泄漏事故，有害气体可能直接进入大气环境，造成大气环境的污染。发生火灾事故，燃烧过程会产生烟尘、一氧化碳等污染物，对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降。

②对地表水的风险影响：物料泄漏和火灾的消防废水可能由雨水管网进入周围水环境和土壤环境，造成水环境和土壤环境污染。

③对地下水的风险影响：本项目医疗废物暂存间、污水处理站按要求采取防渗措施。若防渗层破裂，危险物质泄漏可能会对地下水环境产生污染影响。

环境风险防范措施

为了预防和减少事故风险，本次环评提出事故风险防范措施如下：

火灾风险防范措施
医院应配置配备应急供电系统、配备消防器材、设置防火标志，储备应急物

资沙包、防护服、防毒面具等；设计消防系统，配备干粉灭火器和泡沫灭火器等灭火装置；119火警电话、急救电话及应急通讯装置在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。

加强对医务人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。

制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；按计划进行定期维护；日常定期巡检。

b、化学品物料的储存和使用风险防范措施

①医院须设专人、专库、专账管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训，定期对化学品的进行安全检查。

②严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态。

③易挥发物品使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散；使用有害化学品时，应备置必要防护具(呼吸防护具、不浸透性防护衣、手套、鞋及眼镜)，并保持其性能及清洁。

④在员工易见之处，标示该原料、材料及其它物料之种类、输送对象设备及其它必要事项。

c、医疗废水防范措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，防范措施主要有：

①对项目污水处理站各池体等采取防渗措施，防止污染地下水。

②安排专人对医院污水处理站、污水管线定期维护，及时清理固体残渣，确保医院污水处理站的去除效率。

③污水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警。一经发现问题及时采取应急措施，将事故废水排放对水环境的影响降至最低。建设单位应加强污水处理装置的日常运行维护与管理，防止设施失效，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放。

④泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件。

因此，采取以上措施后，项目事故废水对市政管网及周边水环境影响较小。

d、医疗废物防范措施

①医疗废物的收集、贮存、交接全过程均应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规定执行；

②医疗废物暂存间设计与建设中应充分考虑环境风险防范的要求，合理安排设施与流程，保证设施安全运行；

③医疗废物暂存间严格按照《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》要求建设和管理。
④医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

e、危险废物防范措施
危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类堆放，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。
2）应急要求

建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、河北省生态环境厅关于印发《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》的通知（冀环应急[2025]26号）编制突发环境事件应急预案，并报生态环境管理部门备案，并定期组织培训和应急演练。

①应急预案编制要求

建设单位按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应包含如下内容：确定应急计划区、应急组织机构、人员、预案分级响应条件；设置应急救援保障的设施和器材等；规定应急状态下的报警、通讯联络方式；由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；进行应急检测、采取防护措施；规定事故现场、受事故影响的区域人员，设置撤离组织及救护计划；规定应急状态终止程序及恢复措施；制定应急培训及公众教育和信息发布计划。

②加强与地方政府突发环境事件应急预案的衔接和联动

建设单位应明确医院、地方政府环境风险应急体系，医院突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。确保应急救援预案与区域性事故应急救援预案的一致性，一旦发生风险事故时能与区域性应急救援预案有效衔接，最大程度减缓对外部环境的影响。

采取以上措施后，本项目的环境风险降到最低，本项目风险处于可接受水平。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射环境影响。
9、污染物排放“三本账”
项目建设前后污染物变化“三本账”见下表：

表4-18   项目建设前后污染物变化“三本账”  单位：t/a

污染物名称

现有工程排放量（含在建工程）

本项目排放量

“以新带老”削减量

扩建后总排放量

增减量变化

废气

油烟

0.005
0.007
0.005
0.007
+0.002
非甲烷总烃

0.036

0.017

0

0.053

+0.017

氨

0.0016
0.003
0.0016
0.003
+0.0014
硫化氢

0.0001
0.0001
0

0.0001
0
废水

化学需氧量

5.873
3.837
0
9.71

+3.837
五日生化需氧量

2.334
1.918

0
4.252

+1.918

悬浮物

1.933
0.767
0
2.7

+0.767
氨氮

2.111
0.767
0
2.878

+0.767
10、其他环境管理要求

（1）排污许可管理衔接
排污许可制度衔接。建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，本项目排污前完成排污许可登记。

（2）环境管理制度

医院设置专职或兼职环保技术管理员，负责本院的环保工作。主要职责如下：

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其有关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

②按有关规定及时完成全院常规监测任务，汇总监测数据，建立污染源档案，并将监测结果及时报上级主管部门；

③监督项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

④加强环保技术管理人员的技术培训，熟练掌握监测技术，以确保数据的准确性；

⑤参加本院环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作；

⑥按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

（3）验收

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施落实情况，编制竣工环境保护验收报告并完成项目竣工环境保护设施验收。

（4）环保标识的设置
表4-19  排放口标识牌示例

排放口名称

编号示例

图形标志

备注

废气

DA-XXX

[image: image2.png]ESH®BO

ruan
#En8s

ETTLTY

ERESTFRIPUE

1

ESHKEO





①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。

②辅助标志内容：1）排放口标志名称；2）单位名称；3）编号；4）污染物种类；5）国家环境保护部监制。

③标志牌尺寸：480×300mm。

④标志牌材料：标志牌采用1.5—2mm冷轧钢板；表面采用反光贴膜。

废水

DW-XXX
[image: image3.png]BAKHRO

BRESFABEY





噪声源

ZS-XX

[image: image4.png]B E HEROR

2EER
YT
EETRN

ERESTFRPUE

Pj((

BEHRIR





固废堆放场所

GF-XX

[image: image5.png]—REKEN

2UER
#uORe

sesmngng | DEKED





（5）医疗废物暂存间建设要求

由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，本项目医废间兼做危废间，具体要求如下：
表4-20  标签示例

场合

样式

要求

室外（粘贴于门上）

[image: image6.png]



按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置标识标志

粘贴于室内或危险废物储存容器

[image: image7.png]e

BHEFR: Rt
L ESH
BRE: B
EBRS:

BEMRS:

EEEE:

BFRHE:
PR
BRARMBRLR:
FERM:
#iE





室外（粘贴于门上）

[image: image8.png]el EYICE S XARE

E BESR ok HEALE





室外（粘贴于门上）

[image: image9.png]



1、材料：坚固、耐用、抗风化、淋蚀

2、颜色：背景色；黄色

文字和字母； 黑色

3、尺寸：

警示牌 等边三角型 边长≥400mm

主标识 高≥150mm

中文文字 高≥40mm

英文文字 高≥40mm



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	活性炭吸附装置+UV光氧
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化装置
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型排放限值要求

	
	无组织
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	密闭处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	地表水环境
	门诊废水、医疗废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数
	经化粪池处理，再排入污水处理站（处理能力为300m3/d）经“调节池+两级生化+过滤+消毒”后排入市政污水管网，进石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进一步处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）--预处理标准及石家庄水投生态环保有限责任公司桥西污水处理厂进水水质要求

	声环境
	机械噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，基础减振，隔声等降噪措施。
	场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：未被污染的输液瓶（袋）、废包装袋
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	危险废物：医疗废物、废药物、废药品分类分区密封暂存于医废间内，交资质单位转移、处置；污泥消毒后与废活性炭、UV光氧设备废灯管暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准

	土壤及地下水污染防治措施
	1）医疗废物暂存间、危废暂存间室内地面采取整体防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。医废间应密闭，设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1m高度处以下进行防渗处理。储存容器应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》中有关要求。
（2）分区防控措施：为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	a、医院应配置配备应急供电系统、配备消防器材、设置防火标志，储备应急物资沙包、防护服、防毒面具等；设计消防系统，配备干粉灭火器和泡沫灭火器等灭火装置；119 火警电话、急救电话及应急通讯装置在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织。

b、严格化学品物料的储存和使用，专人、专库、专账管理。
c、污水处理站各池体等采取防渗措施，定期维护；

d、医疗废物的收集、贮存、交接全过程均应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规定执行；医废间严格按照《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》要求建设和管理。

e、危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类堆放，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。

	其他环境

管理要求
	参照第四章“9、其他环境管理要求”




六、结论
	本项目符合国家和地方的产业政策要求，符合环境保护政策要求，项目选址可行，平面布置合理，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，不会对项目周围环境产生明显影响，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	0.005
	
	/
	0.046
	0.005
	0.046
	+0.041

	
	非甲烷总烃
	0.036
	
	/
	0.017
	0
	0.053
	+0.017

	
	氨
	0.0016
	
	/
	0.003
	0.0016
	0.003
	+0.0014

	
	硫化氢
	0.0001
	
	/
	0.0001
	0
	0.0001
	0

	废水
	COD
	5.873
	7.584
	/
	3.837
	0
	9.71
	+3.837

	
	BOD5
	2.334
	
	/
	1.918
	0
	4.252
	+1.918

	
	SS
	1.933
	
	/
	0.767
	0
	2.7
	+0.767

	
	氨氮
	2.111
	1.645
	/
	0.767
	0
	2.878
	+0.767

	
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	/
	
	/
	/
	0
	/
	/

	一般工业

固体废物
	未被污染的输液瓶（袋）
	1
	/
	/
	0.5
	0
	1.5
	+0.5

	
	废包装材料
	1
	/
	/
	0.5
	0
	1.5
	+0.5

	
	生活垃圾
	150
	/
	/
	83.95
	0
	233.95
	+83.95

	危险废物
	医疗废物
	10
	/
	/
	5
	0
	15
	+5

	
	废药物、废药品
	0.1
	/
	/
	0.05
	0
	0.15
	+0.05

	
	污水处理站污泥
	12
	/
	/
	5
	0
	17
	+5

	
	废活性炭
	0.5
	/
	/
	0.2
	0
	0.7
	+0.2

	
	UV光氧设备废灯管
	0.3
	/
	/
	0.1
	0
	0.4
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① （单位为t/a）




化


粪


池





病房用水-17.22





68.88





86.1





82.48





门诊用水-0.3





1.5





1.2





103.1





新鲜水





82.48





污水处理站





1.2





1.5





石家庄市桥西


污水处理厂处理





中和池





化验用水-0.3





11.2





14





隔油池





食堂用水-2.8





图2-1   扩建项目给排水平衡图 单位：m3/d








33.2





41.9





隔油池





食堂(-8.7)





33.2





49.2





61





化粪池





医护人员生活(-11.8)





3.6





化验室(-0.9)





4.5





中和池





82.4





3.6





262.5





203.76





化粪池





200.16





6.48





8.1





门诊(-1.62)





污水处理站





286.16





193.68





242.1





病房(-48.42)





石家庄市桥西


污水处理厂





8





绿化及其它 (-8)








图2-2   扩建项目完成后全院给排水平衡图 单位：m3/d








W





、





N





、





S





W





、





N





、





S





病人





挂号





门诊





检查





治疗





出院





住院治疗





康复





出院





化粪池


预处理后


废水





过滤





沉淀池





生化池





生化池





调节池





格栅





污泥浓缩池





清液





消毒池池





市政污水管网





污泥加石灰消毒





压滤机









